## Leht1
Lisa 2. Maksumuse vorm ja mahutabel
Väikehankes: Savala külas Jõe tn tänavavalgustuse rajamine
Hankija: Lüganuse Vallavalitsus
1. Materjal
Nimetus | Kirjeldus | Ühik | Kogus | Ühikuhind | Kokku
Maakaabel, Al | AXPK 4G25 | m | 820 | 0 | 0
Maandusjuhe, isoleeritud Cu | KoRo 25mm² | m | 30 | 0 | 0
Kaablikaitsetoru | Ø75, roheline, 750N | m | 680 | 0 | 0
Kaablikaitsetoru | Ø75, 1250N (puurimistoru) | m | 70 | 0 | 0
Kaabli hoiatuslint, kollane | "ELEKTRIKAABEL", 120 x 0,15mm | m | 750 | 0 | 0
Kaabli tihendussõrmik | 4x (4...35mm²) | tk | 30 | 0 | 0
Maanduskomplekt | 1 elektrood (4m), teravik, klamber | tk | 7 | 0 | 0
Tänavavalgustuse kooniline metallmast | 6m | tk | 15 | 0 | 0
Jaland + kummitihend metallmastile | 6m mastile, jalandi kaal ≥ 270kg | tk | 15 | 0 | 0
Mastisisene klemmikomplekt ...35mm² kaablile | SV 15 | tk | 15 | 0 | 0
Mastisisene korkkaitsmepesa + sular | 25A/2A | tk | 15 | 0 | 0
Tsingitud kaablikaitserenn | 35x2300 | tk | 1 | 0 | 0
Tänavavalgusti (A) | BGP281 LED50 730 PSDD DN11 FG 31W + paindkaabel 6m | tk | 2 | 0 | 0
Tänavavalgusti (B) | BGP281 LED50 730 PSDD DN11 BL1 FG 31W + paindkaabel 6m | tk | 9 | 0 | 0
Tänavavalgusti (C) | BGP281 LED35 730 PSDD DN11 BL1 FG 22W + paindkaabel 6m | tk | 4 | 0 | 0
Lülituskilbi seadmed | kompl. vastavalt skeemile | tk | 1 | 0 | 0
|  | Kokku (ilma KM): |  |  | 0
2. Töömahud
Kirjeldus |  | Ühik | Kogus | Ühikuhind | Kokku
Kaablikaevis, kaabli/toru paigaldus ja taastamine |  | m | 651 | 0 | 0
Kaabli paigaldus kinnisel meetodil |  | m | 64 | 0 | 0
Valgustuse lülitusseadmete montaaž (ol.oleva kapi rek.) |  | obj | 1 | 0 | 0
Kordusmaanduse rajamine valgustusmastile |  | tk | 7 | 0 | 0
Valgustuse metallmasti 6m, jalandi ja valgusti montaaž |  | tk | 15 | 0 | 0
Kontrollitoimingud ja teostudokumentatsioon |  | obj | 1 | 0 | 0
Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 715 | 0 | 0
|  | Kokku (ilma KM): |  |  | 0
|  | Materjal ja töömahud KOKKU: |  |  | 0
|  | Käibemaks 24%: |  |  | 0
|  | Kokku koos KM: |  |  | 0
Kõik tööd on koos materjali maksumusega ja kõik materjalid koos töö maksumusega.
Kinnitame, et oleme kontrollinud tööde mahte ning meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud kõiki hankedokumentides ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid, mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada hankelepingu täitmise perioodil.
Pakkuja nimi:
Pakkuja esindaja: